## Slide 1
Chart: Staining Index
| BV421 | BV510 | BV605 | BV650 | FITC | PE | PE-Dazzle594 | PE-Cy5 | PerCP-Cy55 | PE-Cy7 | APC | AF 700 | APC-Fire750
LSRII | 61.7144 | 9.3279 | 29.3459 | 34.444 | 38.7029 | 103.5244 | 49.3979 | 59.6145 | 13.8038 | 114.1399 | 23.0193 | 19.4504 | 17.5846
Aurora | 50.167 | 13.1905 | 78.278 | 104.3187 | 62.0833 | 193.5718 | 133.2586 | 277.6627 | 41.3824 | 226.1877 | 153.3945 | 97.6565 | 154.1958

## Slide 2
LSR II 13 color SSM
 | BV421 | BV510 | BV605 | BV650 | FITC | PE | PE-Dazzle | PE-Cy5 | PCP-Cy5.5 | PE-Cy7 | APC | AF700 | APC-Fire
BV421 |  | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1
BV510 | 0.8 |  | 5.2 | 4.8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2
BV605 | 0.5 | 0.3 |  | 6.9 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8
BV650 | 0.7 | 0.0 | 2.1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 0.8
FITC | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 |  | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6
PE | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 0.5 |  | 4.8 | 1.4 | 3.1 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1
PE-Dazzle | 0.1 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | 5.9 |  | 2.3 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5
PE-Cy5 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 0.9 |  | 15.4 | 8.5 | 4.0 | 5.8 | 2.9
PCP-Cy5.5 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |  | 3.5 | 1.2 | 3.4 | 2.1
PE-Cy7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |  | 0.0 | 0.2 | 1.2
APC | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 3.7 | 4.3 |  | 7.8 | 3.9
AF 700 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 4.3 | 0.5 |  | 4.1
APC-Fire | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 7.2 | 0.2 | 1.2 | 

## Slide 3
 | BV421 | BV510 | BV605 | BV650 | FITC | PE | PE/Dazzle | PE-Cy5 | PCP-Cy5.5 | PE-Cy7 | APC | AF 700 | APC-Fire
BV421 |  | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3
BV510 | 0.4 |  | 3.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2
BV605 | 0.6 | 0.4 |  | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.2
BV650 | 1.1 | 0.2 | 1.9 |  | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7
FITC | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 |  | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3
PE | 0.4 | 1.3 | 2.7 | 1.7 | 0.7 |  | 4.0 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1
PE/Dazzle | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 2.0 | 1.0 | 3.9 |  | 3.9 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.2
PE-Cy5 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |  | 4.2 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.1
PCP-Cy5.5 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 4.1 |  | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.8
PE-Cy7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 |  | 0.2 | 0.4 | 2.4
APC | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |  | 2.1 | 1.6
AF 700 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 |  | 2.5
APC-Fire | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 
Aurora 13 color SSM

## Slide 4: Aurora - 23 Color Panel
Spillover Spreading Matrix (SSM)